| Betriebsanweisung Nr.: |  |
| --- | --- |
| Gem. §20 GefStoffV |  |
| Schule/Tätigkeit |

|  | Musterbetriebsanweisung für Hausmeister und Reinigungspersonal |  |
| --- | --- | --- |

Geltungsbereich

Die Betriebsanweisung gilt für Hausmeister, Reinigungspersonal oder sonstiges Personal, das Zugang zu Räumen hat, in denen mit gefährlichen Stoffen oder Zubereitungen umgegangen wird. Sie gilt insbesondere für Räume der Fächer Chemie, Physik, Biologie, Werken, Technik und Fotolabor.

Gefahren für Mensch und Umwelt

In den genannten Räumen wird mit Stoffen umgegangen, die gefährliche Eigenschaften haben. Die gefährlichen Eigenschaften sind u.a. durch Gefahrenbezeichnungen und Gefahrensymbole charakterisiert.

Die für die Situation einschlägigen Sicherheitsratschläge sind ebenfalls aufgeführt.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

( Nur unterwiesenes Person darf die Fachräume betreten. Unbefugte haben keinen Zugang. ( Die Zugangstüren zu den Fachräumen dürfen nicht offenstehen. ( Geräte und Chemikalien dürfen nicht berührt oder weggenommen werden. ( Tische, auf denen sich Chemikaliengefäße oder Versuchsanordnungen befinden, dürfen durch das Reinigungspersonal nicht gereinigt werden. ( Schränke dürfen nur äußerlich gereinigt werden ( Fußböden, Tische dürfen nicht an Stellen gereinigt werden, an den Chemikalien verschüttet wurden. Der Sachverhalt ist dem Hausmeister zu melden, der dies dem zuständigen Fachlehrer anzeigt. ( Nicht ausgeschaltete Gas- oder elektrische Versorgung, offene Gashähne, Gasgeruch oder beschädigte Steckdosen oder Geräte sind sofort dem Fachlehrer/Hausmeister oder Schulleiter zumelden. ( Über sämtliche Vorkommnisse (auch Verschütten von Chemikalien oder zerbrochene Gefäße) sofort Fachlehrer/Hausmeister/Schulleiter informieren. ( In den Fachräumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht, geschminkt und geschnupft werden.

Verhalten im Gefahrenfall

Sollte trotz Vorsichtsmaßnahmen eine Gefahrensituation eintreten, können folgende Maßnahmen notwendig werden:

( bei allen Hilfeleistungen auf die eigene Sicherheit achten.

( so schnell wie möglich einen notwendigen NOTRUF tätigen

Feuer/Unfall: 		Notrufnummer112

Ersthelfer:

Zuständiger Arzt: Unfalltelefon:

Verhalten bei Entstehungsbränden

| Im Falle eines Entstehungsbrandes Löschversuch mit dem im Raum vorhandenen Löschgeräten unternehmen. Weitere Anweisungen des Rettungsplanes beachten. Aushang im Raum Nr. beachten. Feuerlöscher im Raum Nr.: Löschdecke im Raum Nr.: Gegebenenfalls Raum sofort verlassen. |  |
| --- | --- |